## DADOS EMPRESA
CNPJ | RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO DA EMPRESA
LOGRADOURO |  |  | N° | COMPLEMENTO | CEP
BAIRRO |  |  | TELEFONE
CIDADE |  |  |  |  | UF
E-MAIL
DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL
OBJETO SOCIAL
QUADRO SOCIETÁRIO
REPRESENTANTE SOCIAL |  |  |  |  | CPF
OUTRO SÓCIO |  |  |  |  | CPF

## DADOS PROCESSO
N° DO PROCESSO | 127/2021 | DATA DE ABERTURA | 15/set/2021
N° DO EDITAL | 23 | MODALIDADE | Pregão | JULGAMENTO | Menor Preço por Item | REGISTRO DE PREÇO | VALIDADE PROPOSTA | 12 meses
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO
1300

## PROPOSTAS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
23703 | ABRAÇADEIRA DE NILON 400MMX4,8MM | UNIDADE | 250 |  |  | 0
23670 | ABRAÇADEIRA DE NILON 200MMX3,6MM | UNIDADE | 250 |  |  | 0
22227 | APAGADOR EXTERNO | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23704 | BASE PARA REFLETOR LAMPADA DE 150W DUPLO CONTATO | UNIDADE | 150 |  |  | 0
23705 | BASE PARA REFLETOR LAMPADA DE 400W | UNIDADE | 150 |  |  | 0
23666 | BASE DE RELE FOTOCELULA 110V | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22111 | BASE DE RELÊ FOTOCÉLULA 220V | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23706 | BOCAL COM ACABAMENTO PLAFONIER | UNIDADE | 400 |  |  | 0
23702 | BOCAL COM RABICHO | UNIDADE | 250 |  |  | 0
22112 | BOCAL COMUM (CASA) | UNIDADE | 250 |  |  | 0
23707 | BUCHA ROSQUEÁVEL PAR P/ PADRÃO 1.1/2' | UNIDADE | 350 |  |  | 0
23708 | BUCHA ROSQUEÁVEL PAR P/ PADRÃO 3/4' | UNIDADE | 350 |  |  | 0
22113 | BUCHA 10MM | UNIDADE | 350 |  |  | 0
22114 | BUCHA 6MM | UNIDADE | 350 |  |  | 0
22115 | BUCHA 8MM | UNIDADE | 350 |  |  | 0
22116 | BUCHA DE 7MM | UNIDADE | 350 |  |  | 0
22117 | BUCHA ROSQUEÁVEL PAR P/ PADRÃO 1' | UNIDADE | 700 |  |  | 0
22119 | BUCHA ROSQUEÁVEL PAR P/ PADRÃO 2' | UNIDADE | 350 |  |  | 0
23709 | CABO FLEXÍVEL 1,50MM, ROLO COM 100M | UNIDADE | 100 |  |  | 0
23710 | CABO FLEXÍVEL 2,50MM, ROLO COM 100M | UNIDADE | 50 |  |  | 0
23711 | CABO FLEXÍVEL 4,00MM, ROLO COM 100M | UNIDADE | 50 |  |  | 0
23712 | CABO FLEXÍVEL 6,00MM, ROLO COM 100M | UNIDADE | 50 |  |  | 0
22121 | CABO 10 MM 750V, ROLO COM 100M | UNIDADE | 20 |  |  | 0
22122 | CABO 16 MM 750V, ROLO COM 100M | UNIDADE | 25 |  |  | 0
22123 | CABO 25 MM 750V, ROLO COM 100M | UNIDADE | 20 |  |  | 0
23713 | CAIXA PARA TETO PARA LAJE PRE MOLDADA | UNIDADE | 250 |  |  | 0
22128 | CAIXA CM1 MONOFÁSICA | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22129 | CAIXA CM2 POLIFÁSICA | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22130 | CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 | UNIDADE | 250 |  |  | 0
22131 | CAIXA PARA LUZ 4X2 PLÁSTICA | UNIDADE | 350 |  |  | 0
22132 | CAIXA PARA LUZ 4X4 PLÁSTICA | UNIDADE | 350 |  |  | 0
22133 | CAIXA PARA TETO P/ LAJE BATIDA | UNIDADE | 50 |  |  | 0
23714 | CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20 | UNIDADE | 50 |  |  | 0
23715 | CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40 | UNIDADE | 150 |  |  | 0
23716 | CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 | UNIDADE | 100 |  |  | 0
23717 | CAMPAINHA SEM FIO ALCANCE MINIMO 50M | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23718 | CANALETA EXTERNA AUTO COLANTE PARA FIO 10MM | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23662 | CANALETA EXTERNA AUTO COLANTE | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23719 | CAPACITOR PARA VENTILADOR 10A 3 PERNAS | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23720 | CONDUITE 3/4" REFORÇADO ROLO COM 50M (MATERIAL NÃO RECICLADO) | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23721 | CONDUITE 1" REFORÇADO ROLO COM 50M (MATERIAL NÃO RECICLADO) | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22140 | CONECTOR 16 MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22141 | CONECTOR 25 MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22142 | CONECTOR 35 MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22143 | CONECTOR DE LOUÇA BIPOLAR | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23692 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 10MM | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22144 | CONECTOR LATÃO FENDIDO 10MM | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22146 | CONECTOR LATÃO FENDIDO 25MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22147 | CONECTOR LATÃO FENDIDO 35MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23668 | CONTATOR TRIFASICO | UNIDADE | 40 |  |  | 0
22145 | COTNECTO LATÃO FENDIDO 16MM | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22148 | CURVA 90° 1' | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22149 | CURVA 90°1.1/2' | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22150 | CURVA 90°2' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22151 | CURVA 90°3/4' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22152 | CURVA S 1' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22153 | CURVA S 1.1/2' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22154 | CURVA S 2' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22155 | CURVA S 3/4' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23722 | DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A 100 AMPÉRES | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22156 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A 50 AMPÉRES | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22157 | DISJUNTOR BIPOLAR 60 A 90 AMPÉRES | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23723 | DISJUNTOR PARA PADRAO UNIPOLAR DE 3KVA | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23698 | DISJUNTOR PARA PADRAO UNIPOLAR DE 40A A 60A | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22158 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A 50 AMPÉRES | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22160 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 30 AMPÉRES | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22161 | DISJUNTOR UNIPOLAR 35 A 50 AMPÉRES | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22162 | DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A 70 AMPÉRES | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23680 | ELETRODUTO 1/2 | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23663 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22164 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1. 1/2' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22165 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22166 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23724 | FIO PARALELO 2X1,5 MM, ROLO COM 100M | ROLO | 200 |  |  | 0
23725 | FIO PARALELO 2X2,5 MM, ROLO COM 100M | ROLO | 60 |  |  | 0
23726 | FIO PARALELO 2X4,0 MM, ROLO COM 100M | ROLO | 30 |  |  | 0
23728 | FITA ISOLANTE DE 19MMX20M, ESPESSURA DE 0,19MM, PRIMEIRA LINHA | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23727 | FITA DE AUTOFUSÃO 23BR DE 19MMX10M DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ATÉ 69KV | UNIDADE | 100 |  |  | 0
23729 | FIXA FIO TAMANHO (14/16) PARA FIO 0,5MM | PACOTE | 250 |  |  | 0
23730 | FIXA FIO TAMANHO (14/16) PARA FIO 1,5MM | PACOTE | 250 |  |  | 0
23673 | FIXA FIO MIGUELAO PARA FIO 6MM | PACOTE | 200 |  |  | 0
23664 | FIXA FIO TAMANHO GRANDE (10/12) | PACOTE | 250 |  |  | 0
23665 | FIXA FIO TAMANHO MÉDIO (14/16) | PACOTE | 200 |  |  | 0
22171 | GLOBO LEITOSO 15X15 | UNIDADE | 250 |  |  | 0
22228 | GLOBO LEITOSO DE VIDRO | UNIDADE | 100 |  |  | 0
23731 | HASTE DE ALTA CAMADA 254 MICRONS COMPRIMENTO DE 3.000MM, AÇO NIQUILADO, ELETROLÍTICO DE COBRE (99.95%) | UNIDADE | 100 |  |  | 0
22173 | HASTE DE ATERRAMENTO 2,44 CM | UNIDADE | 100 |  |  | 0
23732 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS E TOMADA | UNIDADE | 400 |  |  | 0
22174 | INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22175 | INTERRUPTOR 2 TECLAS COM PLACA | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22176 | INTERRUPTOR 3 TECLAS COM PLACA | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22177 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA E TOMADA | UNIDADE | 400 |  |  | 0
22178 | INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA | UNIDADE | 400 |  |  | 0
23733 | KIT CAMPAINHA CIGARRA COM BOTÃO DE ACIONAMENTO EXTERNO | UNIDADE | 50 |  |  | 0
23734 | KIT INTERFONE COMPLETO | UNIDADE | 10 |  |  | 0
22225 | LAMPADA LED 20W BIVOLT | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22224 | LAMPADA LED 40W BIVOLT | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23700 | LAMPADA PARA CASA DE 9W A 12W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23743 | LUVA EM PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2 | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23744 | LUVA EM PVC ELETRODUTO ROSCÁVEL 2.1/2" | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22179 | LUVA PVC 1' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22180 | LUVA PVC 2' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22181 | LUVA PVC1.1/12' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22182 | LUVA PVC3/4' | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23735 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 400W, BASE / SOQUETE E-40 | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23736 | LÂMPADA FLUORESCENTE MISTA DE 160W/220V (SOQUETE E27) | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23737 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23738 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220/45W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23739 | LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE (ACIMA DE 40W 127V/220V ) | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23740 | LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE (ENTRE30W E 26W 127/220V) | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23741 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W TUBULAR | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23742 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W TUBULAR | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22184 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO LEITOSA E40 150W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22188 | LÂMPADA FLUORESCENTE 20/40W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22191 | LÂMPADA FLUORESCENTE MISTA DE 250 (SOQUETE E40) | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22192 | LÂMPADA HALÓGENA 300/500W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22193 | LÂMPADA MISTA 160W BASE E27 | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22194 | LÂMPADA MISTA 250W BASE E 40 | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22195 | LÂMPADA MISTA 250W BASE E27 | UNIDADE | 400 |  |  | 0
22198 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22200 | PARAFUSO FENDA 6MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22201 | PARAFUSO SEXTAVADO 10MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22202 | PARAFUSO SEXTAVADO 8MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23690 | PINO FEMEA 10A | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23691 | PINO FEMEA 20A | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23688 | PINO MACHO 10 A | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23689 | PINO MACHO 20 A | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23745 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO ATÉ 4 DISJUNTORES | UNIDADE | 100 |  |  | 0
23746 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO ATÉ 8 DISJUNTORES | UNIDADE | 100 |  |  | 0
23747 | REATOR VAPOR METÁLICO LÂMPADA 150W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23748 | REATOR VAPOR METÁLICO LÂMPADA 400W TUBULAR | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23674 | REATOR DE 150W IGNITOR 4KV | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23675 | REATOR DE 150W IGNITOR 5KV | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22205 | REATOR ELÉTRICO BIVOLT 2X18 / 20W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22206 | REATOR ELÉTRICO BIVOLTI 1X20 / 18W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22207 | REATOR ELÉTRICO BIVOLTI 2X40W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22208 | REATOR VAPOR DE SÓDIO DE 150W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22209 | REATOR VAPOR DE SÓDIO DE 400W | UNIDADE | 200 |  |  | 0
22212 | RELÊ FOTOCÉLULA 220V | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23749 | ROLO CABO MULTIPLEX 10MM MONOFASICO | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23750 | ROLO CABO MULTIPLEX 16MM TRIFASICO | UNIDADE | 200 |  |  | 0
23696 | ROLO CABO PP DE 2,5MM | UNIDADE | 50 |  |  | 0
23697 | ROLO CABO PP DE 6,0MM | UNIDADE | 25 |  |  | 0
22213 | SACO DE PRESILHAS MÉDIAS PCT C/20 | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23751 | SOQUETE DE LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22214 | SOQUETE DE PORCELANA E40 | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22215 | TAMPA CEGA 2X4 | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22216 | TAMPA CEGA 4X4 | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23693 | TECLA PARA VENTILADOR EXTERNO | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23694 | TECLA PARA VENTILADOR INTERNO | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22217 | TERMINAL PARA PADRÃO 10MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22218 | TERMINAL PARA PADRÃO 16MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22219 | TERMINAL PARA PADRÃO 25MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22220 | TERMINAL PARA PADRÃO 35MM | UNIDADE | 300 |  |  | 0
23752 | TOMADA DE EMBUTIR – PADRÃO BRASILEIRO | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22222 | TOMADA DUPLA | UNIDADE | 300 |  |  | 0
22226 | TOMADA EXTERNA | UNIDADE | 300 |  |  | 0